ИНСТРУКЦИЯ № 5/06

по применению дезинфицирующего средства (кожный антисептик)

«ОКТЕНИСЕПТ»

фирмы «Шюльке и Майр ГмбХ», Германия

2006 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 5/06

по применению дезинфицирующего средства (кожный антисептик)

«ОКТЕНИСЕПТ»

фирмы «Шюльке и Майр ГмбХ», Германия

Инструкция разработана в ФГУН НИИД Роспотребнадзора

Авторы: Мельникова Г.Н., Пантелеева Л.Г., Родионова Р.П., Заева Г.Н., Новикова Э.А. (Вводится взамен МУ № 11-3/216-091 от 20.06.2002г.)

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Средство «ОКТЕНИСЕПТ» представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым специфическим запахом, содержащий в качестве действующих веществ октенидиндигидрохлорид - 0,1% и 2-феноксиэтанол -2%, а также функциональные добавки.

- Средство «ОКТЕНИСЕПТ» обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза, грибов рода Кандида, а также вирусов гепатита В и ВИЧ.

- Средство «ОКТЕНИСЕПТ» по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу мало опасных соединений. Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения у средства не выявлены.

Безопасность применения средства контролируется по летучему компоненту - 2-феноксиэтанолу.

ПДК в воздухе рабочей зоны 2-феноксиэтанола - 2 мг/м .

1.4.	Средство «ОКТЕНИСЕПТ» предназначено для обработки кожи операционного
и инъекционного полей пациентов в лечебно-профилактических учреждениях.

2.	ПРИМЕНЕНИЕ

- Обработка кожи операционного поля: кожу протирают двукратно раздельными стерильными марлевыми тампонами, обильно смоченными средством. Время выдержки после окончания обработки - 2 минуты. Накануне операции больной принимает душ (ванну), меняет белье.

- Обработка кожи инъекционного поля: кожу протирают стерильным ватным тампоном, обильно смоченным средством. Время выдержки после окончания обработки - 1 минута.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

- Средство «ОКТЕНИСЕПТ» используется только для наружного применения. Не наносить на раны и слизистые оболочки.

- Не использовать по истечении срока годности.

4.	MEPЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

- При попадании средства в глаза их следует обильно промыть проточной водой и закапать 20% или 30% раствор сульфацил натрия.

- При попадании средства в желудок - промыть желудок большим количеством воды и принять адсорбенты (например, активированный уголь, жженую магнезию: 1-2 столовые ложки на стакан воды), обеспечить покой и тепло пострадавшему.

5.	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА

5.1.	Средство «ОКТЕНИСЕПТ» транспортируют наземными видами транспорта,
обеспечивающими защиту от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков в
соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на этих видах транспорта.

5.2.	Средство в упакованном виде хранят в крытых сухих вентилируемых складских
помещениях в местах, защищенных от влаги и солнечных лучей, отдельно от
лекарственных средств, в местах, недоступных детям, при температуре от минус 5 до
плюс 40 °С.

5.3.	Средство разливают в полиэтиленовые флаконы вместимостью 50 мл с
механическим пульверизатором, 250 мл и 1л. Флаконы укладываются в картонные
коробки. Срок годности - 5 лет со дня изготовления в невскрытой упаковке
производителя.

- При разливе средства засыпать его негорючими материалами (песком, землей и др.), собрать в емкости для последующей утилизации сжиганием.

- Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.

6.	ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА

6.1 Контролируемые показатели средства «Октенисепт».

Согласно спецификации контролируются показатели качества, указанные в таблице.

| Наименование показателя | Нормы |
| --- | --- |
| Внешний вид и запах | .Прозрачная бесцветная жидкость со слабым специфическим запахом |
| Плотность при 20°С, г/см3 | 1,001 -1,006 |
| Показатель преломления при 20°С | 1,337-1,341 |
| Массовая доля октенидин дигидрохлорида, % | 0,09-0,11 |
| Массовая доля 2-феноксиэтанола, % | 1,8-2,2 |

6.2. Определение внешнего вида

Внешний вид определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в проходящем свете.

6.3. Определение массовой доли октенидин дигидрохлорида и 2-феноксиэтанола

Массовую долю октенидин дигидрохлорида и 2-феноксиэтанола определяют методом обращенно-фазной высокоэффективной жидкостной хроматографии (ОФ ВЭЖХ) с применением УФ-детектирования, изократического хроматографирования раствора пробы с использованием внутреннего эталона. Допускается использование абсолютной градуировки.

6.3.1. Приборы и реактивы

Аналитический жидкостный хроматограф, снабженный УФ-детектором, хроматографической колонкой, (250 мм х 4 мм) заполненной сорбентом Нуклеосил С18 (10 мкм), инжектором с дозирующей петлей 10 мкл, системой сбора и обработки хроматографических данных на базе персонального компьютера

Весы лабораторные общего назначения 2 класса с наибольшим пределом взвешивания 200 г

Мембранный фильтр Саториус 100-N-25, размер пор 0,45 мкм

Колбы мерные вместимостью 100 мл

Пипетки вместимостью 5 мл

Октенидин дигидрохлорид - аналитический стандарт

2-Феноксиэтанол ч.д.а. - аналитический стандарт

Ди-n-бутилфталат ч.д.а. - вещество - внутренний эталон

Ацетонитрил градации для ВЭЖХ

Фосфорная кислота х.ч.; 1% водный раствор

Вода очистки Миллипор-q или бидистиллированная 6.3.2. Подготовка к анализу

6.3.2.1 Приготовление элюента и градуировочных смесей

-	Приготовление элюента: в мерную колбу вместимостью 100 мл дозируют 68 мл
ацетонитрила и добавляют 1 % раствор фосфорной кислоты до 100 мл; перед применением
раствор дегазируют любым известным способом.

- Приготовление основной градуировочной смеси: в мерной колбе вместимостью 100 мл растворяют примерно в 50 мл элюента около 0,1 г октенидин дигидрохлорида и 2,0 г 2-феноксиэтанола, взвешенных с точностью до четвертого десятичного знака, затем добавляют элюент до метки.

-	Приготовление рабочей градуировочной смеси с внутренний эталоном:

в мерную колбу вместимостью 100 мл вносят около 0,15 г ди-n-бутилфталата (вещество -внутренни эталон), взвешенного с точностью до четвертого десятичного знака, затем дозируют с помощью пипетки 5 мл основной градуировочной смеси и добавляют до метки элюент. После перемешивания 10 мкл рабочей градуировочной смеси фильтруют через

мембранный фильтр и вводят в хроматограф. Из полученных хроматограмм определяют время удерживания и площади хроматографических пиков октенидин дигидрохлорида, 2-феноксиэтанола и ди-n-бутилфталата (вещество - внутреннй эталон) в рабочей градуировочной смеси, вычисляют градуировочный коэффициент для каждого определяемого вещества от-носительно и ди-n-бутилфталата.

6.3.2.2. Кондиционирование хроматографической колонки

Для успешного хроматогафического разделения октенидин дигидрохлорида и 2-феноксиэтанола следует выполнить следующие процедуры: кондиционирования колонки: в течение 10-12 ч прокачивают 0,1% раствор фосфорной кислоты со скоростью 0,1 - 0.3 мл/мин., затем в течение 6 - 8 ч прокачивают элюент со скоростью 2 мл/мин. Готовность колонки тестируют вводом приготовленной пробы средства. Если разделение хроматогра-фических пиков октенидин дигидрохлорида и 2-феноксиэтанола в пробе не достигнуто -дополнительно прокачивают ацетонитрил в течение 2 ч со скоростью 1 мл/мин.

6.3.3. Условия хроматографирования градуировочной смеси и анализируемой пробы: Элюент - ацетонитрил : 0,1 % раствор фосфорной кислоты 68 : 32 по объему; Скорость элюента - 1,5 мл/мин; Длина волны 278 нм; Объем вводимой дозы 10 мкл. Примерное время удерживания октенидин дигидрохлорида - 2,6 мин., 2-феноксиэтанола -3,3 мин.

Условия  хроматографирования  могут  быть  изменены  для  достижения  эффективного разделения определяемых компонентов.

6.3.4 Выполнение анализа В мерную колбу вместимостью 100 мл вносят около 5,0 г средства и 0,15 г ди-n-бутил-фталата, взвешенных с аналитической точностью, добавляют до метки элюент и после перемешивания и фильтрации через мембранный фильтр вводят в хроматограф 10 мкл   приготовленного   раствора.   Из   полученных   хроматограмм   вычисляют   площади хроматографических   пиков   октенидин   дигидрохлорида,   2-феноксиэтанола   и   ди-n-бутилфталата (вещество - внутренний эталон) в анализируемой пробе.

6.3.5. Обработка результатов Относительный градуировочный коэффициент К для определяемых веществ вычисляют по формуле:

М х Sэт.

К =	,

Мэт.  х S

где       S и S эт. - площадь хроматографического пика определяемого вещества и ди-n-бутилфталата (вещество  -  внутренний эталон) в рабочей градуировочной смеси; М - масса определяемого вещества в рабочей градуировочной смеси, г Мэт.-масса ди-n-бутилфталата (внутренний эталон) в рабочей градуировочной

смеси, г. Массовую долю определяемого вещества (X, %) вычисляют по формуле:             К х S х Мэт.

Х =---------------- х 100

Sэт. x m

где     S и Sэт. - площадь хроматографического пика определяемого вещества и ди-n-бутилфталата в анализируемой пробе; Мэт. - масса ди-n-бутилфталата, внесенного в анализируемую пробу, г; m - масса средства, взятая на анализ, г;

К- относительный градуировочный коэффициент для определяемого вещества За   результат   принимают   среднее   арифметическое   значение   двух   параллельных определений, относительное расхождение между которыми не превышает допустимое расхождение, равное 10%.